En tête de l’installateur :

Nom

# Adresse

Adresse de l’installation de gaz : _________________________________________

Type d’installation de gaz : _____________________________________________

Pression de service : ________m bar

L’installateur nom atteste avoir réalisé les essais d’étanchéité de l’installation décrite ci-dessus depuis point amont jusqu’au(x) point(s) aval(s) à la pression de ___________ mbar pendant _______ minutes et certifie qu’aucune fuite n’a été décelée.

Date _______________

Nom et qualité du signataire _______________

Signature

cachet de l’entreprise

__________________________________________________________________________

| ## Rappel | Pression de service | Pression d’essai | Durée mini d’épreuve |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations existantes | < 400mbar | = pression de service | 10 mn |
| Installations neuves | < 50 mbar | 50 mbar |  |
|  | entre 50 et 400 mbar | 400 mbar |  |